Załącznik nr 7 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR |  |  |  |  |  |  |
| 23 d.3.1 | KNNR 9 0202-06 |  | Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 10-20 kg na słupach | szt. |  |  |
|  |  |  | 22 | szt. | 22,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |
| 24 d.3.1 | KNNR 9 0903-04 |  | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom | km/1 prze w. |  |  |
|  |  |  | 0,850 | km/1 prze w. | 0,850 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |
| 25 d.3.2 | KNNR 5 0401-01 |  | Złącza kablowe typu ZK1a 200 A - ZK - wymiana starej skrzyni przy bramie wjazdowej i wyniesienie licznika | kpl. |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |
| 26 d.3.2 | KNR 5-14 0101-01 |  | Montaż rozdzielnicy głównej Ogrodu 3 - RG | szt. |  |  |
|  |  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |
| 27 d.3.2 | KNR 5-14 0101-01 |  | Montaż rozdzielnic licznikowych - typu L6 z wyposażeniem słupa | szt. |  |  |
|  |  |  | 5 | szt. | 5,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |
| 28 d.3.2 | KNR 5-14 0101-01 |  | Montaż rozdzielnic licznikowych - typu L4 z wyposażeniem słupa | szt. |  |  |
|  |  |  | 17 | szt. | 17,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |
| 29 d.3.3 | KNNR 5 0905-01 |  | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x35 mm2 | km prze w. |  |  |
|  |  |  | 0,561 | km prze w. | 0,561 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |
| 30 d.3.3 | KNNR 5 0905-01 |  | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x25 mm2 | km prze w. |  |  |
|  |  |  | 0,237 | km prze w. | 0,237 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |
| 31 d.3.4 | KNP 18 1346 -01.12 |  | Wykonanie pomiarów odbiorczych - kalkulacja własna | szt |  |  |
|  |  |  | 1 | szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |